## Ref_list_old to_new
Таблиця заміни імпульсних і контакторних (інсталяційних) реле
Код замовлення | Старий тип (E259+E250) | Кількіть контактів | мм | Опис | Код замовлення | Новий тип (E297-+ E290) або комбинація типів | Кількіть контактів | мм | опис нового пристрою або комбінації пристроїв
Контакторні (інсталяційні) реле E259
2CSM261123R0401 | E259 16-10/8 | 1НО | 18 | Контакторне реле, 1НО, 16A, 8В AC | 2TAZ311000R2061 | E297-16-10/8 | 1НО | 18 | Контакторне реле, 1НО, 16A, 8В AC
2CSM273693R0401 | E259 16-10/12 | 1НО | 18 | Контакторне реле, 1НО, 16A, 12В AC/6В DC | 2TAZ311000R2051 | E297-16-10/12 | 1НО | 18 | Контакторне реле, 1НО, 16A, 12В AC
2CSM273603R0401 | E259 16-10/24 | 1НО | 18 | Контакторне реле, 1НО, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ311000R2041 | E297-16-10/24 | 1НО | 18 | Контакторне реле, 1НО, 16A, 24В AC/DC
2CSM273683R0401 | E259 16-10/48 | 1НО | 18 | Контакторне реле, 1НО, 16A, 48В AC/24В DC | 2TAZ311000R2031 | E297-16-10/48 | 1НО | 18 | Контакторне реле, 1НО, 16A, 48В AC/DC
в старої серії не існувало |  |  |  |  | 2TAZ311000R2021 | E297-16-10/115 | 1НО | 18 | Контакторне реле, 1НО, 16A, 115В AC/DC
2CSM273593R0401 | E259 16-10/230 | 1НО | 18 | Контакторне реле, 1НО, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ311000R2011 | E297-16-10/230 | 1НО | 18 | Контакторне реле, 1НО, 16A, 230В AC
2CSM273673R0401 | E259 16-11/8 | 1НО+1НЗ | 18 | Контакторне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 8В AC | 2TAZ311000R2063 | E297-16-11/8 | 1НО+1НЗ | 18 | Контакторне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 8В AC
2CSM273583R0401 | E259 16-11/12 | 1НО+1НЗ | 18 | Контакторне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 12В AC/6В DC | 2TAZ311000R2053 | E297-16-11/12 | 1НО+1НЗ | 18 | Контакторне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 12В AC
2CSM273663R0401 | E259 16-11/24 | 1НО+1НЗ | 18 | Контакторне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ311000R2043 | E297-16-11/24 | 1НО+1НЗ | 18 | Контакторне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 24В AC/DC
2CSM273573R0401 | E259 16-11/48 | 1НО+1НЗ | 18 | Контакторне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 48В AC/24В DC | 2TAZ311000R2033 | E297-16-11/48 | 1НО+1НЗ | 18 | Контакторне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 48В AC/DC
в старої серії не існувало |  |  |  |  | 2TAZ311000R2023 | E297-16-11/115 | 1НО+1НЗ | 18 | Контакторне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 115В AC/DC
2CSM273653R0401 | E259 16-11/230 | 1НО+1НЗ | 18 | Контакторне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ311000R2013 | E297-16-11/230 | 1НО+1НЗ | 18 | Контакторне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 230В AC
2CSM273563R0401 | E259 16-20/8 | 2НО | 18 | Контакторне реле, 2НО, 16A, 8В AC | 2TAZ311000R2062 | E297-16-20/8 | 2НО | 18 | Контакторне реле, 2НО, 16A, 8В AC
2CSM273643R0401 | E259 16-20/12 | 2НО | 18 | Контакторне реле, 2НО, 16A, 12В AC/6В DC | 2TAZ311000R2052 | E297-16-20/12 | 2НО | 18 | Контакторне реле, 2НО, 16A, 12В AC
2CSM273553R0401 | E259 16-20/24 | 2НО | 18 | Контакторне реле, 2НО, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ311000R2042 | E297-16-20/24 | 2НО | 18 | Контакторне реле, 2НО, 16A, 24В AC/DC
2CSM273633R0401 | E259 16-20/48 | 2НО | 18 | Контакторне реле, 2НО, 16A, 48В AC/24В DC | 2TAZ311000R2032 | E297-16-20/48 | 2НО | 18 | Контакторне реле, 2НО, 16A, 48В AC/DC
в старої серії не існувало |  |  |  |  | 2TAZ311000R2022 | E297-16-20/115 | 2НО | 18 | Контакторне реле, 2НО, 16A, 115В AC/DC
2CSM273623R0401 | E259 16-20/230 | 2НО | 18 | Контакторне реле, 2НО, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ311000R2012 | E297-16-20/230 | 2НО | 18 | Контакторне реле, 2НО, 16A, 230В AC
2CSM273533R0401 | E259 16-19/8 | 1ПК | 18 | Контакторне реле, 1ПК, 16A, 8В AC | 2TAZ311000R2063 | E297-16-11/8 | 1ПК | 18 | 1НО +1НЗ
2CSM273613R0401 | E259 16-19/12 | 1ПК | 18 | Контакторне реле, 1ПК, 16A, 12В AC/6В DC | 2TAZ311000R2053 | E297-16-11/12 | 1ПК | 18 | 1НО +1НЗ
2CSM273523R0401 | E259 16-19/24 | 1ПК | 18 | Контакторне реле, 1ПК, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ311000R2043 | E297-16-11/24 | 1ПК | 18 | 1НО +1НЗ
2CSM274833R0401 | E259 16-19/48 | 1ПК | 18 | Контакторне реле, 1ПК, 16A, 48В AC/24В DC | 2TAZ311000R2033 | E297-16-11/48 | 1ПК | 18 | 1НО +1НЗ
2CSM261113R0401 | E259 16-19/230 | 1ПК | 18 | Контакторне реле, 1ПК, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ311000R2013 | E297-16-11/230 | 1ПК | 18 | 1НО +1НЗ
2CSM273513R0401 | E259 16-29/12 | 2ПК | 18 | Контакторне реле, 2ПК, 16A, 12В AC/6В DC | 2TAZ311000R2053 + 2CCA704322R0001 | E297-16-11/12 + E298-16-001 | 2ПК | 27 | 2НО +2НЗ
2CSM273423R0401 | E259 16-29/24 | 2ПК | 18 | Контакторне реле, 2ПК, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ311000R2043 + 2CCA704322R0001 | E297-16-11/24 + E298-16-001 | 2ПК | 27 | 2НО +2НЗ
2CSM273503R0401 | E259 16-29/230 | 2ПК | 18 | Контакторне реле, 2ПК, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ311000R2013 + 2CCA704322R0001 | E297-16-11/230 + E298-16-001 | 2ПК | 27 | 2НО +2НЗ
2CSM272983R0401 | E259 16-30/230 | 3НО | 36 | Контакторне реле, 3НО, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ311000R2011 + 2CCA704320R0001 | E297-16-10/230 + E298-16-20 | 3НО | 27 | Контакторне реле, 1НО, 16A, 230В AC + модуль силових контактів, 2НО
2CSM273413R0401 | E259 16-40/12 | 4НО | 36 | Контакторне реле, 4НО, 16A, 12В AC/6В DC | 2TAZ311000R2052 + 2CCA704320R0001 | E297-16-20/12 + E298-16-20 | 4НО | 27 | Контакторне реле, 2НО, 16A, 12В AC + модуль силових контактів, 2НО
2CSM273493R0401 | E259 16-40/24 | 4НО | 36 | Контакторне реле, 4НО, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ311000R2042 + 2CCA704320R0001 | E297-16-20/24 + E298-16-20 | 4НО | 27 | Контакторне реле, 2НО, 16A, 24В AC/DC + модуль силових контактів, 2НО
2CSM272993R0401 | E259 16-40/48 | 4НО | 36 | Контакторне реле, 4НО, 16A, 48В AC/24В DC | 2TAZ311000R2032 + 2CCA704320R0001 | E297-16-20/48 + E298-16-20 | 4НО | 27 | Контакторне реле, 2НО, 16A, 48В AC/DC + модуль силових контактів, 2НО
2CSM273403R0401 | E259 16-40/230 | 4НО | 36 | Контакторне реле, 4НО, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ311000R2012 + 2CCA704320R0001 | E297-16-20/230 + E298-16-20 | 4НО | 27 | Контакторне реле, 2НО, 16A, 230В AC + модуль силових контактів, 2НО
2CSM274783R0401 | E259 16-39/230 | 3ПК | 36 | Контакторне реле, 3ПК, 16A, 230В AC/115В DC | - | - | - | - | -
2CSM273073R0401 | E259 16-49/230 | 3ПК | 36 | Контакторне реле, 4ПК, 16A, 230В AC/115В DC | - | - | - | - | -
Аксесуари до контакторних реле
[5 empty] | 2CCA704321R0001 | E298-16-11 | 1НО+1НЗ | 9 | модуль силових контактів, 1НО+1НЗ
[5 empty] | 2CCA704320R0001 | E298-16-20 | 2НО | 9 | модуль силових контактів, 2НО
[5 empty] | 2CCA704322R0001 | E298-16-001 | 1ПК | 9 | модуль силових контактів, 1ПК
2CSM004400R0201 | E 250H11 | 1НО+1НЗ | 9 | Допоміжні контакти, 1НО+1НЗ, 5A | 2CCA704340R0001 | E299-11 | 1НО+1НЗ | 9 | Допоміжні контакти, 1НО+1НЗ, 5A
2CSM002400R0201 | E 250H20 | 2НО | 9 | Допоміжні контакти, 2НО, 5A |  | - | - | - | -
2CSM008400R0201 | E 250H02 | 2НЗ | 9 | Допоміжні контакти, 2НЗ, 5A |  | - | - | - | -
Імульсні реле E250
2CSM211000R0201 | E 251-8 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 8В AC | 2TAZ312000R2061 | E290-16-10/8 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 8В AC | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 8В AC Abb E290-16-10/8 2TAZ312000R2061
2CSM311000R0201 | E 251-12 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 12В AC/6В DC | 2TAZ312000R2051 | E290-16-10/12 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 12В AC | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 12В AC Abb E290-16-10/12 2TAZ312000R2051
2CSM411000R0201 | E 251-24 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ312000R2041 | E290-16-10/24 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 24В AC/ 12В DC | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 24В AC/ 12В DC Abb E290-16-10/24 2TAZ312000R2041
2CSM511000R0201 | E 251-48 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 48В AC/24В DC | 2TAZ312000R2031 | E290-16-10/48 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 48В AC/ 24В DC | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 48В AC/ 24В DC Abb E290-16-10/48 2TAZ312000R2031
в старої серії не існувало |  |  |  |  | 2TAZ312000R2021 | E290-16-10/115 |  | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 115В AC/ 60В DC | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 115В AC/ 60В DC Abb E290-16-10/115 2TAZ312000R2021
2CSM111000R0201 | E 251-230 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2011 | E290-16-10/230 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 230В AC/ 110В DC | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 230В AC/ 110В DC Abb E290-16-10/230 2TAZ312000R2011
2CSM214000R0201 | E 256-8 | 1НО+1НЗ | 18 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 8В AC | 2TAZ312000R2063 | E290-16-11/8 | 1НО+1НЗ | 18 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 8В AC | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 8В AC Abb E290-16-11/8 2TAZ312000R2063
2CSM314000R0201 | E 256-12 | 1НО+1НЗ | 18 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 12В AC/6В DC | 2TAZ312000R2053 | E290-16-11/12 | 1НО+1НЗ | 18 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 12В AC | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 12В AC Abb E290-16-11/12 2TAZ312000R2053
2CSM414000R0201 | E 256-24 | 1НО+1НЗ | 18 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ312000R2043 | E290-16-11/24 | 1НО+1НЗ | 18 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 24В AC/ 12В DC | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 24В AC/ 12В DC Abb E290-16-11/24 2TAZ312000R2043
2CSM514000R0201 | E 256-48 | 1НО+1НЗ | 18 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 48В AC/24В DC | 2TAZ312000R2033 | E290-16-11/48 | 1НО+1НЗ | 18 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 48В AC/24В DC | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 48В AC/24В DC Abb E290-16-11/48 2TAZ312000R2033
в старої серії не існувало |  |  |  |  | 2TAZ312000R2023 | E290-16-11/115 |  | 18 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 115В AC/60В DC | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 115В AC/60В DC Abb E290-16-11/115 2TAZ312000R2023
2CSM114000R0201 | E 256-230 | 1НО+1НЗ | 18 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2013 | E290-16-11/230 | 1НО+1НЗ | 18 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 230В AC/110В DC | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 230В AC/110В DC Abb E290-16-11/230 2TAZ312000R2013
2CSM212000R0201 | E 252-8 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 8В AC | 2TAZ312000R2062 | E290-16-20/8 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 8В AC | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 8В AC Abb E290-16-20/8 2TAZ312000R2062
2CSM312000R0201 | E 252-12 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 12В AC/6В DC | 2TAZ312000R2052 | E290-16-20/12 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 12В AC | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 12В AC Abb E290-16-20/12 2TAZ312000R2052
2CSM412000R0201 | E 252-24 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ312000R2042 | E290-16-20/24 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 24В AC/12В DC | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 24В AC/12В DC Abb E290-16-20/24 2TAZ312000R2042
2CSM512000R0201 | E 252-48 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 48В AC/24В DC | 2TAZ312000R2032 | E290-16-20/48 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 48В AC/24В DC | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 48В AC/24В DC Abb E290-16-20/48 2TAZ312000R2032
в старої серії не існувало |  |  |  |  | 2TAZ312000R2022 | E290-16-20/115 |  | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 115В AC/60В DC | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 115В AC/60В DC Abb E290-16-20/115 2TAZ312000R2022
2CSM112000R0201 | E 252-230 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2012 | E290-16-20/230 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 230В AC/110В DC | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 230В AC/110В DC Abb E290-16-20/230 2TAZ312000R2012
2CSM315000R0201 | E 256.1-12 | 1ПК | 18 | Імпульсне реле, 1ПК, 16A, 12В AC/6В DC | 2TAZ312000R2053 | E290-16-11/12 | 1ПК | 18
2CSM415000R0201 | E 256.1-24 | 1ПК | 18 | Імпульсне реле, 1ПК, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ312000R2043 | E290-16-11/24 | 1ПК | 18
2CSM115000R0201 | E 256.1-230 | 1ПК | 18 | Імпульсне реле, 1ПК, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2013 | E290-16-11/230 | 1ПК | 18
2CSM316000R0201 | E 256.2-12 | 2ПК | 18 | Імпульсне реле, 2ПК, 16A, 12В AC/6В DC | 2TAZ312000R2053 + 2CCA704302R0001 | E290-16-11/12 + E292-16-001 | 2ПК | 27
2CSM416000R0201 | E 256.2-24 | 2ПК | 18 | Імпульсне реле, 2ПК, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ312000R2043 + 2CCA704302R0001 | E290-16-11/24 + E292-16-001 | 2ПК | 27
2CSM116000R0201 | E 256.2-230 | 2ПК | 18 | Імпульсне реле, 2ПК, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2013 + 2CCA704302R0001 | E290-16-11/230 +E292-16-001 | 2ПК | 27
36010099 | E 251-32/8 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 8В AC | 2TAZ322000R2061 | E290-32-10/8 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 8В AC | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 8В AC Abb E290-32-10/8 2TAZ322000R2061
36010115 | E 251-32/12 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 12В AC/6В DC | 2TAZ322000R2051 | E290-32-10/12 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 12В AC | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 12В AC Abb E290-32-10/12 2TAZ322000R2051
2CSM431000R0201 | E 251-32/24 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 24В AC/12В DC | 2TAZ322000R2041 | E290-32-10/24 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 24В AC/12В DC | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 24В AC/12В DC Abb E290-32-10/24 2TAZ322000R2041
36011071 | E 251-32/48 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 48В AC/24В DC | 2TAZ322000R2031 | E290-32-10/48 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 48В AC/24В DC | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 48В AC/24В DC Abb E290-32-10/48 2TAZ322000R2031
36011105 | E 251-32/115 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 115В AC/48В DC | 2TAZ322000R2021 | E290-32-10/115 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 115В AC/60В DC | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 115В AC/60В DC Abb E290-32-10/115 2TAZ322000R2021
2CSM131000R0201 | E 251-32/230 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 230В AC/115В DC | 2TAZ322000R2011 | E290-32-10/230 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 230В AC/110В DC | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 230В AC/110В DC Abb E290-32-10/230 2TAZ322000R2011
36010107 | E 252-32/8 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 8В AC | 2TAZ322000R2062 | E290-32-20/8 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 8В AC | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 8В AC Abb E290-32-20/8 2TAZ322000R2062
36010131 | E 252-32/12 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 12В AC/6В DC | 2TAZ322000R2052 | E290-32-20/12 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 12В AC | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 12В AC Abb E290-32-20/12 2TAZ322000R2052
2CSM432000R0201 | E 252-32/24 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 24В AC/12В DC | 2TAZ322000R2042 | E290-32-20/24 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 24В AC/12В DC | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 24В AC/12В DC Abb E290-32-20/24 2TAZ322000R2042
36011089 | E 252-32/48 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 48В AC/24В DC | 2TAZ322000R2032 | E290-32-20/48 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 48В AC/24В DC | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 48В AC/24В DC Abb E290-32-20/48 2TAZ322000R2032
36011121 | E 252-32/115 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 115В AC/48В DC | 2TAZ322000R2022 | E290-32-20/115 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 115В AC/60В DC | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 115В AC/60В DC Abb E290-32-20/115 2TAZ322000R2022
2CSM132000R0201 | E 252-32/230 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 230В AC/115В DC | 2TAZ322000R2012 | E290-32-20/230 | 2НО | 18 | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 230В AC/110В DC | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 230В AC/110В DC Abb E290-32-20/230 2TAZ322000R2012
[5 empty] | 2TAZ322000R2063 | E290-32-11/8 | 1НО+1НЗ | 18 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 32A, 8В AC | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 32A, 8В AC Abb E290-32-11/8 2TAZ322000R2063
[5 empty] | 2TAZ322000R2053 | E290-32-11/12 | 1НО+1НЗ | 18 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 32A, 12В AC | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 32A, 12В AC Abb E290-32-11/12 2TAZ322000R2053
[5 empty] | 2TAZ322000R2043 | E290-32-11/24 | 1НО+1НЗ | 18 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 32A, 24В AC/12В DC | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 32A, 24В AC/12В DC Abb E290-32-11/24 2TAZ322000R2043
[5 empty] | 2TAZ322000R2033 | E290-32-11/48 | 1НО+1НЗ | 18 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 32A, 48В AC/24В DC | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 32A, 48В AC/24В DC Abb E290-32-11/48 2TAZ322000R2033
[5 empty] | 2TAZ322000R2023 | E290-32-11/115 | 1НО+1НЗ | 18 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 32A, 115В AC/60В DC | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 32A, 115В AC/60В DC Abb E290-32-11/115 2TAZ322000R2023
[5 empty] | 2TAZ322000R2013 | E290-32-11/230 | 1НО+1НЗ | 18 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 32A, 230В AC/110В DC | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 32A, 230В AC/110В DC Abb E290-32-11/230 2TAZ322000R2013
Імпульсні реле з послідовним перемиканням
2CSM219000R0201 | E 255-8 | 2НО | 18 | Імпульсне реле цикличне, 2НО, 16A, 8В AC | 2TAZ313000R2062 | E291S-16-20/8 | 2НО | 18 | Імпульсне реле цикличне, 1НО+11НЗ, 16A, 8В AC
2CSM319000R0201 | E 255-12 | 2НО | 18 | Імпульсне реле цикличне, 2НО, 16A, 12В AC/6В DC | 2TAZ313000R2052 | E291S-16-20/12 | 2НО | 18 | Імпульсне реле цикличне, 1НО+11НЗ, 16A, 12В AC
2CSM419000R0201 | E 255-24 | 2НО | 18 | Імпульсне реле цикличне, 2НО, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ313000R2042 | E291S-16-20/24 | 2НО | 18 | Імпульсне реле цикличне, 1НО+11НЗ, 16A, 24В AC/12В DC
2CSM119000R0201 | E 255-230 | 2НО | 18 | Імпульсне реле цикличне, 2НО, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ313000R2012 | E291S-16-20/230 | 2НО | 18 | Імпульсне реле цикличне, 1НО+11НЗ, 16A, 230В AC/115В DC
Імпульсні реле з центральним керуванням (однакова напруга центрального і локального керування)
2CSM311000R0211 | E 257C10-12 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, центральний модуль, 1НО, 16A, 12В AC/6В DC | 2TAZ312000R2051 + 2TAZ312004R1003 | E290-16-10/12 + E293/X | 1НО | 27 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 12В AC + Модуль центрального ON/OFF з однаковою напругою
2CSM411000R0211 | E 257C10-24 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, центральний модуль, 1НО, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ312000R2041 + 2TAZ312004R1003 | E290-16-10/24 + E293/X | 1НО | 27 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 24В AC/ 12В DC + Модуль центрального ON/OFF з однаковою напругою
2CSM111000R0211 | E 257C10-230 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, центральний модуль, 1НО, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2011 + 2TAZ312004R1003 | E290-16-10/230 + E293/X | 1НО | 27 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 230В AC/ 110В DC + Модуль центрального ON/OFF з однаковою напругою
2CSM312000R0211 | E 257C20-12 | 2НО | 27 | Імпульсне реле, центральний модуль, 2НО, 16A, 12В AC/6В DC | 2TAZ312000R2052 + 2TAZ312004R1003 | E290-16-20/12 + E293/X | 2НО | 27 | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 12В AC + Модуль центрального ON/OFF з однаковою напругою
2CSM412000R0211 | E 257C20-24 | 2НО | 27 | Імпульсне реле, центральний модуль, 2НО, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ312000R2042 + 2TAZ312004R1003 | E290-16-20/24 + E293/X | 2НО | 27 | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 24В AC/ 12В DC + Модуль центрального ON/OFF з однаковою напругою
2CSM112000R0211 | E 257C20-230 | 2НО | 27 | Імпульсне реле, центральний модуль, 2НО, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2012 + 2TAZ312004R1003 | E290-16-20/230 + E293/X | 2НО | 27 | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 230В AC/110В DC + Модуль центрального ON/OFF з однаковою напругою
2CSM313000R0211 | E 257C30-12 | 3НО | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль, 3НО, 16A, 12В AC/6В DC | 2TAZ312000R2051 + 2CCA704300R0001 + 2TAZ312004R1003 | E290-16-10/12 + E292-16-20 + E293/X | 3НО | 36 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 12В AC + модуль силових контактів, 2НО, 16A + модуль центрального ON/OFF з однаковою напругою
2CSM413000R0211 | E 257C30-24 | 3НО | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль, 3НО, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ312000R2041 + 2CCA704300R0001 + 2TAZ312004R1003 | E290-16-10/24 + E292-16-20 + E293/X | 3НО | 36 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 24В AC/ 12В DC + модуль силових контактів, 2НО, 16A + модуль центрального ON/OFF з однаковою напругою
2CSM113000R0211 | E 257C30-230 | 3НО | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль, 3НО, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2011 + 2CCA704300R0001 + 2TAZ312004R1003 | E290-16-10/230 + E292-16-20 + E293/X | 3НО | 36 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 230В AC/ 110В DC + модуль силових контактів, 2НО, 16A + модуль центрального ON/OFF з однаковою напругою
2CSM315000R0211 | E 257C001-12 | 1ПК | 18 | Імпульсне реле, центральний модуль, 1ПК, 16A, 12В AC/6В DC | 2TAZ312000R2053 + 2TAZ312004R1003 | E290-16-11/12 + E293/X | 1ПК | 27 | 1НО+1НЗ
2CSM415000R0211 | E 257C001-24 | 1ПК | 18 | Імпульсне реле, центральний модуль, 1ПК, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ312000R2043 + 2TAZ312004R1003 | E290-16-11/24 + E293/X | 1ПК | 27 | 1НО+1НЗ
2CSM115000R0211 | E 257C001-230 | 1ПК | 18 | Імпульсне реле, центральний модуль, 1ПК, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2013 + 2TAZ312004R1003 | E290-16-11/230 + E293/X | 1ПК | 27 | 1НО+1НЗ
2CSM316000R0211 | E 257C002-12 | 2ПК | 27 | Імпульсне реле, центральний модуль, 2ПК, 16A, 12В AC/6В DC | 2TAZ312000R2053 + 2CCA704302R0001 + 2TAZ312004R1003 | E290-16-11/12 + E292-16-001 + E293/X | 2ПК | 36 | 2НО+2НЗ
2CSM416000R0211 | E 257C002-24 | 2ПК | 27 | Імпульсне реле, центральний модуль, 2ПК, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ312000R2043 + 2CCA704302R0001 + 2TAZ312004R1003 | E290-16-11/24 + E292-16-001 + E293/X | 2ПК | 36 | 2НО+2НЗ
2CSM116000R0211 | E 257C002-230 | 2ПК | 27 | Імпульсне реле, центральний модуль, 2ПК, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2013 + 2CCA704302R0001 + 2TAZ312004R1003 | E290-16-11/230 + E292-16-001 + E293/X | 2ПК | 36 | 2НО+2НЗ
2CSM317000R0211 | E 257C003-12 | 3ПК | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль, 3ПК, 16A, 12В AC/6В DC |  | - | - | - | -
2CSM417000R0211 | E 257C003-24 | 3ПК | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль, 3ПК, 16A, 24В AC/12В DC |  | - | - | - | -
2CSM117000R0211 | E 257C003-230 | 3ПК | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль, 3ПК, 16A, 230В AC/115В DC |  | - | - | - | -
36010123 | E 257-32C10/12 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, центральний модуль, 1НО, 32A, 12В AC/6В DC | 2TAZ322000R2051 + 2TAZ312004R1003 | E290-32-10/12 + E293/X | 1НО | 27 | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 12В AC + Модуль центрального ON/OFF з однаковою напругою
36010487 | E 257-32C10/24 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, центральний модуль, 1НО, 32A, 24В AC/12В DC | 2TAZ322000R2041 + 2TAZ312004R1003 | E290-32-10/24 + E293/X | 1НО | 27 | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 24В AC/ 12В DC + Модуль центрального ON/OFF з однаковою напругою
2CSM131000R0211 | E 257-32C10/230 | 1НО | 18 | Імпульсне реле, центральний модуль, 1НО, 32A, 230В AC/115В DC | 2TAZ322000R2011 + 2TAZ312004R1003 | E290-32-10/230 + E293/X | 1НО | 27 | Імпульсне реле, 1НО, 32A, 230В AC/ 110В DC + Модуль центрального ON/OFF з однаковою напругою
36010149 | E 257-32C20/12 | 2НО | 27 | Імпульсне реле, центральний модуль, 2НО, 32A, 12В AC/6В DC | 2TAZ322000R2052 + 2TAZ312004R1003 | E290-32-20/12 + E293/X | 2НО | 27 | Імпульсне реле, 2НО, 321A, 12В AC + Модуль центрального ON/OFF з однаковою напругою
2CSM432000R0211 | E 257-32C20/24 | 2НО | 27 | Імпульсне реле, центральний модуль, 2НО, 32A, 24В AC/12В DC | 2TAZ322000R2042 + 2TAZ312004R1003 | E290-32-20/24 + E293/X | 2НО | 27 | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 24В AC/ 12В DC + Модуль центрального ВКЛ/ВЫКЛ с одинаковым напряжением
2CSM132000R0211 | E 257-32C20/230 | 2НО | 27 | Імпульсне реле, центральний модуль, 2НО, 32A, 230В AC/115В DC | 2TAZ322000R2012 + 2TAZ312004R1003 | E290-32-20/230 + E293/X | 2НО | 27 | Імпульсне реле, 2НО, 32A, 230В AC/ 110В DC + Модуль центрального ON/OFF з однаковою напругою
36010156 | E 257-32C30/12 | 3НО | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль, 3НО, 32A, 12В AC/6В DC | - | - | - | - | -
36011196 | E 257-32C30/24 | 3НО | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль, 3НО, 32A, 24В AC/12В DC | - | - | - | - | -
36010081 | E 257-32C30/230 | 3НО | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль, 3НО, 32A, 230В AC/115В DC | - | - | - | - | -
Імпульсні реле з центральним керуванням (різна напруга центрального і локального керування)
2CSM211000R0231 | E 258C10-230/24 | 1НО | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль 24В AC/DC, 1НО, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2011 + 2TAZ312001R2043 | E290-16-10/230 + E294/24 | 1НО | 36 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 230В AC/110В DC + Модуль центрального ON/OFF 24В AC
2CSM212000R0231 | E 258C20-230/24 | 2НО | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль 24В AC/DC, 2НО, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2012 + 2TAZ312001R2043 | E290-16-20/230 + E294/24 | 2НО | 36 | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 230В AC/110В DC + Модуль центрального ON/OFF 24В AC
2CSM213000R0231 | E 258C11-230/24 | 1НО+1НЗ | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль 24В AC/DC, 1НО+1НЗ, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2013 + 2TAZ312001R2043 | E290-16-11/230 + E294/24 | 1НО+1НЗ | 36 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 230В AC/110В DC + Модуль центрального ON/OFF 24В AC
2CSM215000R0231 | E 258C111-230/24 | 1НО+1НЗ+1ПК | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль 24В AC/DC, 1НО+1НЗ+1ПК, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2043 + 2TAZ312001R2013 + 2CCA704302R0001 | E290-16-11/24 + E294/230 + E292-16-001 | 1НО+1НЗ+1ПК | 45 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 24В AC/ 12В DC + Модуль силових контактів 1ПК
2CSM214000R0231 | E 258C201-230/24 | 2НО +1ПК | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль 24В AC/DC, 2НО+1ПК, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2042 + 2TAZ312001R2013 + 2CCA704302R0001 | E290-16-20/24 + E294/230 + E292-16-001 | 2НО +1ПК | 45 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 24В AC/ 12В DC + Модуль силових контактів 1ПК
2CSM216000R0231 | E 258C002-230/24 | 2ПК | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль 24В AC/DC, 2ПК, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2043 + 2TAZ312001R2013 + 2CCA704302R0001 | E290-16-11/24 + E294/230 + E292-16-001 | 2ПК | 45 | 2НО+2НЗ
2CSM217000R0231 | E 258C003-230/24 | 3ПК | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль 24В AC/DC, 3ПК, 16A, 230В AC/115В DC |  | - | - | - | -
2CSM111000R0231 | E 258C10-230/230 | 1НО | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль 230В AC/DC, 1НО, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2011 + 2TAZ312001R2013 | E290-16-10/230 + E294/230 | 1НО | 36 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 230В AC/110В DC + Модуль центрального ON/OFF 230В AC
2CSM112000R0231 | E 258C20-230/230 | 2НО | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль 230В AC/DC, 2НО, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2012 + 2TAZ312001R2013 | E290-16-20/230 + E294/230 | 2НО | 36 | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 230В AC/110В DC + Модуль центрального ON/OFF 230В AC
2CSM113000R0231 | E 258C11-230/230 | 1НО +1НЗ | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль 230В AC/DC, 1НО+1НЗ, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2013 + 2TAZ312001R2013 | E290-16-11/230 + E294/230 | 1НО +1НЗ | 36 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 230В AC/110В DC + Модуль центрального ON/OFF 230В AC
2CSM115000R0231 | E 258C111-230/230 | 1НО+1НЗ+1ПК | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль 230В AC/DC, 1НО+1НЗ+1ПК, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2013 + 2TAZ312001R2013 + 2CCA704302R0001 | E290-16-11/230 + E294/230 + E292-16-001 | 1НО+1НЗ+1ПК | 45 | Імпульсне реле, 1НО+1НЗ, 16A, 230В AC/110В DC + Модуль центрального ON/OFF 230В AC + Модуль силових контактів 1ПК
2CSM114000R0231 | E 258C201-230/230 | 2НО +1ПК | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль 230В AC/DC, 2НО+1ПК, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2012 + 2TAZ312001R2013 + 2CCA704302R0001 | E290-16-20/230 + E294/230 + E292-16-001 | 2НО +1ПК | 45 | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 230В AC/110В DC + Модуль центрального ON/OFF 230В AC + Модуль силових контактів 1ПК
2CSM116000R0231 | E 258C002-230/230 | 2ПК | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль 230В AC/DC, 2ПК, 16A, 230В AC/115В DC | 2TAZ312000R2013 + 2TAZ312001R2013 + 2CCA704302R0001 | E290-16-11/230 + E294/230 + E292-16-001 | 2ПК | 45 | 2НО+2НЗ
2CSM117000R0231 | E 258C003-230/230 | 3ПК | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль 230В AC/DC, 3ПК, 16A, 230В AC/115В DC |  | - | - | - | -
2CSM411000R0231 | E 258C10-24/24 | 1НО | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль 24В AC/DC, 1НО, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ312000R2041 + 2TAZ312001R2043 | E290-16-10/24 + E294/24 | 1НО | 36 | Імпульсне реле, 1НО, 16A, 24В AC/12В DC + Модуль центрального ON/OFF 24ВAC
2CSM412000R0231 | E 258C20-24/24 | 2НО | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль 24В AC/DC, 2НО, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ312000R2042 + 2TAZ312001R2043 | E290-16-20/24 + E294/24 | 2НО | 36 | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 24В AC/12В DC + Модуль центрального ON/OFF 24ВAC
2CSM414000R0231 | E 258C201-24/24 | 2НО +1ПК | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль 24В AC/DC, 2НО+1ПК, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ312000R2042 + 2TAZ312001R2043 + 2CCA704302R0001 | E290-16-20/24 + E294/24 + E292-16-001 | 2НО +1ПК | 45 | Імпульсне реле, 2НО, 16A, 24В AC/12В DC + Модуль центрального ON/OFF 24ВAC + Модуль силовых контактов 1ПК
2CSM416000R0231 | E 258C002-24/24 | 2ПК | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль 24В AC/DC, 2ПК, 16A, 24В AC/12В DC | 2TAZ312000R2043 + 2TAZ312001R2043 + 2CCA704302R0001 | E290-16-11/24 + E294/24 + E292-16-001 | 2ПК | 45 | 2НО+2НЗ
2CSM417000R0231 | E 258C003-24/24 | 3ПК | 36 | Імпульсне реле, центральний модуль 24В AC/DC, 3ПК, 16A, 24В AC/12В DC |  | - | - | - | -
Аксесуары до імпульсних реле
2CSM012100R0201 | E 250CM20 | 2НО | 9 | Модуль контактів, 2НО, 16A | 2CCA704300R0001 | E292-16-20 |  | 9 | Модуль силових контактів, 2НО, 16A
2CSM014100R0201 | E 250CM11 | 1НО+1НЗ | 9 | Модуль контактів, 1НО+11НЗ, 16A | 2CCA704301R0001 | E292-16-11 |  | 9 | Модуль силових контактів, 1НО+1НЗ, 16A
[5 empty] | 2CCA704302R0001 | E292-16-001 |  | 9 | Модуль силових контактів, 1ПК, 16A
2CSM016100R0201 | E 250CM002 | 2ПК | 9 | Модуль контактів, 2ПК, 16A |  | - |  | - | -
2CSM032100R0201 | E 250-32-CM20 | 2НО | 9 | Модуль контактів, 2НО, 32A |  | - |  | - | -
[5 empty] | 2TAZ312001R2043 | E294/24 |  | 18 | Модуль центрального ON/OFF 24В AC
[5 empty] | 2TAZ312001R2013 | E294/230 |  | 18 | Модуль центрального ON/OFF 230В AC
2CSM000200R0211 | E 257CM | - | 9 | Центральний модуль ON-OFF для E251, E252, E256 | 2TAZ312004R1003 | E293/X |  | 9 | Модуль центрального ON/OFF однакова напруга лок. і центр керування
2CSM000600R0201 | E 250 GM | - | 18 | Груповий модуль | 2TAZ310002R1000 | E295-GM |  | 18 | Груповий модуль
2CSM000500R0201 | E 250 CP | - | 18 | Модуль компенсації | 2TAZ310003R1000 | E296-CP |  | 18 | Модуль компенсації
[5 empty] | 2TAZ312005R1003 | E295-PS |  | 9 | Модуль безперервного сигналу
Аксессуары до імпульсних і контакторних реле
2CSM000800R0401 | E 259-DIS | - |  | Модуль заповнення (1/2 мод.) | 2CCS400900R0091 | ZLS726 | - | - | Заглушка (1/2 модуля)
2CSM004400R0201 | E 250H11 | 1НО+1НЗ | 9 | Допоміжні контакти, 1НО+11НЗ, 5A | 2CCA704340R0001 | E299-11 |  | 9 | Допоміжні контакти, 1НО+1НЗ, 5A
2CSM002400R0201 | E 250H20 | 2НО | 9 | Допоміжні контакти, 2НО, 5A |  |  | 2НО | - | Допоміжні контакти, 2НО, 5A
2CSM008400R0201 | E 250H02 | 2НЗ | 9 | Допоміжні контакти, 2НЗ, 5A |  | - |  | -